Załącznik nr 7 do Regulaminu pracy

Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby.

1. Ustala się rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

2. Wykaz prac, o których mowa w p. 1, określa Załącznik Nr 5 do Regulaminu pracy.

3. Przepisy Załącznika Nr 5 nie naruszają odrębnych przepisów określających rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

WYKAZ  RODZAJÓW  PRAC,  KTÓRE  POWINNY  BYĆ  WYKONYWANE  PRZEZ  CO  NAJMNIEJ  DWIE  OSOBY

1. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary trujące, żrące albo duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.

3. Prace związane z:

— montażem i demontażem studzienek, stacji pomp wodnych przy głębokościach większych od 2 m,

— odmulaniem i pogłębianiem cieków i zbiorników wodnych,

— budową i pogłębianiem studni kopanych przy głębokościach większych od 2 m.

4. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

5. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek).

6. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem.

7. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

8. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m.

9. Prace ziemne wykonywane metodą bezodkrywkową.

10. Prace geodezyjno-melioracyjne na terenach bagiennych.

11. Prace przy oznakowywaniu i remoncie dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).