Odrzywół, dnia 28.01.2010r.

IT – 3410/01/1//2010

dot. przetargu pt.: Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonnie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742)  w związku z zapytaniem jednego z Przedsiębiorstw w sprawie postępowania przetargowego pt.: Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonnie, Zamawiający Gmina Odrzywół udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

- Prosimy o wyjaśnienie dotyczące różnic w stolarce okiennej:

  - w przedmiarze i kosztorysie ofertowym w poz. 18 – okna O7 drewniane, w poz. 10 – okna O34 drewniane, w poz. 20 – okna PCV O36.

  - na rysunku A-05 okna O7, O34, O36 – drewniane

  - w opisie technicznym: wymiana starej stolarki na okna PCV, brak opisu jaka stolarka nowa (PCV czy drewniana).

  - w opisie technicznym występuje okno do wymiany o wym. 120*60 którego nie ma w przedmiarze

Pytanie 2.

- Z jakiego materiału wykonane podokienniki i półki nadgrzejnikowe?

Odpowiedź na pyt. 1.

I.  Wyjaśnienia dotyczące różnic w stolarce okiennej:

Ad 1).  w pozycji 20. wyceniono okna drewniane O36 - w opisie pozycji kosztorysowej nie zmieniono jedynie rodzaju materiału.

Ad 2).  Należy policzyć okno drewniane zgodnie z rysunkiem A-05.

Ad.3). Wszystkie okna drewniane,

Ad.4). Okno o wym. 120x60 cm w pom. 1/5 inwentaryzacji-  istnieje jako drewniane ( można je zostawić lub wymienić na nowe drewniane o tych samych wymiarach ).

Odpowiedź na pyt. 2.

II.  Podokienniki i półki nadgrzejnikowe z PCV lub lastryko.

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak